附件2

**峨眉山景区**用水设施设备采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 货物内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 报国寺停车场对面 | 消火栓 | 1套 | 含运输、安装、调试、硬化及其他配套设施等各项费用（满足业主要求） |
| 2 | 伏虎寺桥头饭店旁 | 消火栓 | 1套 | 含运输、安装、调试、硬化及其他配套设施等各项费用（满足业主要求） |
| 3 | 伏虎山庄下方 | 消火栓 | 1套 | 含运输、安装、调试、硬化及其他配套设施等各项费用（满足业主要求） |
| 4 | 报国雨山居酒店旁 | 消火栓 | 1套 | 含运输、安装、调试、硬化及其他配套设施等各项费用（满足业主要求） |
| 5 | 龙洞村5组 | 消火栓 | 1套 | 含运输、安装、调试、硬化及其他配套设施等各项费用（满足业主要求） |
| 6 | 龙洞村2组 | 消火栓 | 1套 | 含运输、安装、调试、硬化及其他配套设施等各项费用（满足业主要求） |
| 7 | 零公里停车场厕所旁 | 消火栓 | 1套 | 含运输、安装、调试、硬化及其他配套设施等各项费用（满足业主要求） |
| 8 | 五显岗检票入口 | 应急箱不锈钢 | 1套 | 含不锈钢箱子、灭火器、打火把、消防斧，灭火弹、手锯、五齿耙、砍刀等（满足业主要求） |
| 9 | 清音平湖管理处旁 | 应急箱不锈钢 | 1套 | 含不锈钢箱子、灭火器、打火把、消防斧，灭火弹、手锯、五齿耙、砍刀等（满足业主要求） |
| 10 | 清音平湖雷家大院 | 应急箱不锈钢 | 1套 | 含不锈钢箱子、灭火器、打火把、消防斧，灭火弹、手锯、五齿耙、砍刀等（满足业主要求） |
| 11 | 灵官楼上行处 | 应急箱不锈钢 | 1套 | 含不锈钢箱子、灭火器、打火把、消防斧，灭火弹、手锯、五齿耙、砍刀等（满足业主要求） |
| 12 | 雷洞坪摊区 | 应急箱不锈钢 | 1套 | 含不锈钢箱子、灭火器、打火把、消防斧，灭火弹、手锯、五齿耙、砍刀等（满足业主要求） |
| 13 | 配套闸阀 | 闸阀 | 4套 | 自行联系水厂水管开口及闸阀安装等各项施工配套服务（满足业主要求） |
| 14 |  |  |  |  |